水龙头水质监测监测点设置
（城   市）
	序号
	市政水厂
	供水规模（m3）
	水样类型（出厂水/末梢水）
	监测地点

	1
	丰收坝水厂
	300000吨/日
	出厂水
	丰收坝水厂

	2
	丰收坝水厂
	300000吨/日
	末梢水
	坝坝鱼江湖菜（茄子溪街道四大陆6号附25）

	3
	丰收坝水厂
	300000吨/日
	末梢水
	尚品豆花牛肉（茄子溪街道静江路287号）

	4
	丰收坝水厂
	300000吨/日
	末梢水
	王明召诊所（九宫庙街道钢花路1121号附8号）

	5
	丰收坝水厂
	300000吨/日
	末梢水
	鲜羊肉粉（新山村街道钢花路381号）

	6
	丰收坝水厂
	300000吨/日
	末梢水
	名洋发型设计烫染会所（跃进村街道跃进路6号附83号）

	7
	丰收坝水厂
	300000吨/日
	末梢水
	跃进村街道办事处（跃进路57号）

	8
	丰收坝水厂
	300000吨/日
	末梢水
	创美造型（九宫庙街道钢花路1012号）

	9


	丰收坝水厂
	300000吨/日
	末梢水
	牛香串串王（春晖路街道金桥路6号附13号）

	10
	丰收坝水厂
	300000吨/日
	末梢水
	大渡口区疾病预防控制中心（春晖路街道鑫康路14号）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


水龙头水质监测监测点设置
（农   村）
	序号
	农村集中式供水
	供水规模（m3）
	水样类型（出厂水/末梢水）
	监测地点

	1
	小南海水泥厂自建水厂
	1200吨/日
	出厂水
	小南海水泥厂自建水厂

	2
	小南海水泥厂自建水厂
	1200吨/日
	末梢水
	小南海水泥厂食堂（大渡口区跳磴镇白沙沱）

	3
	丰收坝水厂
	300000吨/日
	出厂水
	丰收坝水厂

	4
	丰收坝水厂
	300000吨/日
	末梢水
	大渡口建桥汽车养护中心（八桥镇八一新村4栋2号）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	__大渡口__区（县）__2  _季度出厂水水质信息公布表

（城市）

	序号
	市政水厂
	季度
	监测指标
	备注

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴

色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L）
	肉眼可见物
	游离余氯（mg/L）
	

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	≤3
	无
	≥0.3
	　

	1
	丰收坝水厂
	2
	2
	未检出
	未检出
	<5
	<0.5
	无
	0.79
	无
	0.66
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	__大渡口__区（县）_   2    季度出厂水水质信息公布表

（农村）

	序号
	农村集中式供水
	季度
	监测指标
	备注

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L）
	肉眼可见物
	游离余氯（mg/L）
	

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	≤3
	无
	≥0.3
	　

	1
	小南海水泥厂自建水厂
	2
	<1
	未检出
	未检出
	<5
	<0.5
	无
	0.81
	无
	---
	

	2
	丰收坝水厂

（市政水厂）
	2
	2
	未检出
	未检出
	<5
	<0.5
	无
	0.77
	无
	0.66
	

	a.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，农村小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，部分水质指标可按以下标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，氟化物指标≤1.2 mg/L，硝酸盐(以N计)≤20 mg/L，浑浊度≤3NTU。


	__大渡口__区（县）_   2    _季度水龙头水质信息公布表

（城市）

	序号
	市政水厂
	季度
	监测指标
	备注

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L）
	肉眼可见物
	游离余氯（mg/L）
	

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	≤3
	无
	≥0.05
	　

	1
	坝坝鱼江湖菜

（茄子溪街道）
	2
	<1
	未检出
	未检出
	<5
	<0.5
	无
	0.75
	无
	0.52
	

	2
	尚品豆花牛肉

（茄子溪街道）
	2
	<1
	未检出
	未检出
	<5
	<0.5
	无
	0.77
	无
	0.50
	

	3
	王明召诊所

（九宫庙街道）
	2
	<1
	未检出
	未检出
	<5
	<0.5
	无
	0.77
	无
	0.44
	

	4
	鲜羊肉粉

（新山村街道）
	2
	<1
	未检出
	未检出
	<5
	<0.5
	无
	0.77
	无
	0.47
	

	5
	名洋发型设计烫染会所

（跃进村街道）
	2
	<1
	未检出
	未检出
	<5
	<0.5
	无
	0.79
	无
	0.50
	

	6
	跃进村街道办事处（跃进村街道）
	2
	<1
	未检出
	未检出
	<5
	<0.5
	无
	0.77
	无
	0.43
	

	7
	创美造型

（九宫庙街道）
	2
	2
	未检出
	未检出
	<5
	<0.5
	无
	1.48
	无
	0.22
	

	8
	牛香串串王

（春晖路街道）
	2
	<1
	未检出
	未检出
	<5
	<0.5
	无
	0.85
	无
	0.55
	

	9

	大渡口区疾病预防控制中心

（春晖路街道）
	2
	<1
	未检出
	未检出
	<5
	<0.5
	无
	0.92
	无
	0.27
	


	__大渡口__区（县）_  _2  __季度水龙头水质信息公布表

（农村）

	序号
	农村集中式供水
	季度
	监测指标
	备注

	
	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L）
	肉眼可见物
	游离余氯（mg/L）
	

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	≤3
	无
	≥0.05
	　

	1
	小南海水泥厂食堂(跳磴镇）
	2
	4
	未检出
	未检出
	<5
	<0.5
	无
	0.06
	无
	---
	

	2
	大渡口建桥汽车

养护中心

(八桥镇）
	2
	<1
	未检出
	未检出
	<5
	<0.5
	无
	0.79
	无
	0.42
	

	a.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定，农村小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，部分水质指标可按以下标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，氟化物指标≤1.2 mg/L，硝酸盐(以N计)≤20 mg/L，浑浊度≤3NTU。


填报单位（公章）：大渡口区疾病预防控制中心    单位负责人：陆小峰      填报人：冯婧依       填报时间：2025/05/20
- 1 -
- 2 -
 - 1 - 

